บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน

ที่ สต ๗๕๔๐๒ / .................................. วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการขนย้ายและปรับเกลี่ยระดับดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 130,400 บาท เพื่อค่าจ้างเหมาบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ดำเนินการได้ดีอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสำหรับเด็กนักเรียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาบริการขนย้ายดินและปรับเกลี่ยระดับดินบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

๒.๑ ดำเนินการจ้างเหมาบริการขนย้ายดินโดยรถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมปรับเกลี่ยระดับดินให้เรียบร้อย ในอัตราเที่ยวละ ๔๐๐.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

๒.๒ ดำเนินการจ้างตามปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน ๗๕ เที่ยว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๙๒๓๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๘๐๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน เห็นควรดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตามข้อ ๒

๔.๒ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย จึงเห็นควรแต่งตั้งบุคลากรดังนี้

(๑) นายเจ๊ะอาบีดีน ตาเอ็น ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

(๒) [ครูสาว] ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)...........................................................

(........................................................... )

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายดินและปรับเกลี่ยระดับดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน

๑. วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาบริการขนย้ายดินและปรับเกลี่ยระดับดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สูงขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะของเด็กนักเรียนและบุคลากร

๒. ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้:

๒.๑ ดำเนินการตักและขนย้ายดินจากจุดพักดินเดิมภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ไปยังพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะทางขนย้ายไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

๒.๒ ใช้รถบรรทุก ๖ ล้อ ในการขนย้าย โดยต้องจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง

๒.๓ ดำเนินการปรับเกลี่ยระดับดินให้เรียบสม่ำเสมอตามระดับที่เจ้าหน้าที่กำหนด

๒.๔ ในระหว่างปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร รั้ว และทรัพย์สินเดิมของทางราชการ หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมให้คืนดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

๒.๕ พื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วนที่มีความคับแคบหรือเครื่องจักรเข้าไม่ถึง ผู้รับจ้างต้องใช้แรงงานคนในการเกลี่ยตกแต่งระดับให้เรียบร้อย

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน

๔. วงเงินงบประมาณและราคากลาง

๔.๑ การจ้างครั้งนี้เป็นการจ้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Price) โดยจ่ายตามปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง

๔.๒ กำหนดราคาจ้างเหมาขนย้ายพร้อมปรับเกลี่ยระดับดิน ในอัตราเที่ยวละ ๔๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ แล้ว)

๔.๓ งบประมาณในการจ้างครั้งนี้ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นจำนวนเที่ยวสูงสุดไม่เกิน ๗๕ เที่ยว

๕. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบนำส่งดินหรือหลักฐานการขนส่งดิน และให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจรับพัสดุลงนามกำกับทุกเที่ยวที่มีการขนส่งและเทดิน ณ จุดหมายปลายทาง

๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นครบถ้วนตามความต้องการของทางราชการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยจะจ่ายตามจำนวนเที่ยวที่ปฏิบัติงานจริง

๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ทางราชการเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

(ลงชื่อ)........................................................... เจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน

(นายเจ๊ะอาบีดีน ตาเอ็น)

นักวิชาการศึกษา